Зоны деятельности в части передачи эл. энергии

по сетям  ООО «ДРЭП ДСК»

по состоянию на 01 января 2014 г.

- XI ЮМР

– Кабельные сети 10кВ- 27,89  км

- РП-10/0,4 кВ – 2 шт.

- ТП-10/0,4 кВ – 13 шт.

– электроснабжение жилых домов и коммерческих объектов по следующим адресам:

ул. Есенина МКД №№ 38,40,42,44,44-а,46,46-а,48,50, 50 а, 50 б, 52,54,56,58,

бульвар Юности МКД №№ 23,27,29,31,35-а,35-б,35-в,37,41,43,

КНС 1, КНС 2, ГРП.

2. Мкр. «ЛУЧ»

-Кабельные сети 10Кв -1,05 км

ТП- 10/0,4 кВ – 2 шт.

Электроснабжение жилых домов и коммерческих объектов по следующим адресам: улица Щорса  МКД №№ 51,53 (1-5 под),55-57, ВНС.

3.Улица Гостенская:

- Кабельные сети 10кВ – 0,93 км

-ТП-10/0,4 кВ – 2 шт.

-электроснабжение жилых домов и коммерческих объектов по следующим адресам:

ООО «СП ДСК Центр»,

улица Гостенская МКД №№ 10,12,

улица Победы д.148.

Начальник участка ЭС И ТП

ООО «ДРЭП ДСК»						В.Смакаев