Информация

По состоянию на 30 июня 2013 г.

- Объем недопоставленной, в результате аварийных отключений, эл.энергии    - ___нет______

2. Объём свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности - _______нет__________

3. Информация о порядке выполнения технологических, технических  и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям юридических лиц:

1. ОКС ОАО «ДСК» подаёт заявку на ТУ по строительной позиции МКД в соответствии с ген.планом.

2.ООО «ДРЭП ДСК» выдает ТУ в соответствии с ген.планом.

3.По завершении строительства ген.подрядчик оформляет следующие документы:

-Акт осмотра эл.установок инспектором Ростехнадзора

-Разрешение инспектора Ростехнадзора на подачу напряжения на объект.

4.Оформляется Акт разграничения балансовой и эксплуатационной  ответственности между ООО «ДРЭП ДСК» и эксплуатирующей организацией.

5.Подается заявка в ОАО «Белгородская сбытовая компания» на регистрацию приборов учета по объекту.

6.Подается заявка в БЭС» филиала «МРСК-Центра», «Белгородэнерго» на прием в эксплуатацию приборов учета.

7.Посте получения Акта проверки приборов учета на объект подается напряжение по постоянной схеме от сетей ООО «ДРЭП ДСК»

8.После подачи эл.энергии на объект от ответственного за эл.хозяйство получается расписка об ответственности.

Начальник участка ЭС и ТП				В.Ш.Смакаев