УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ДРЭП ДСК»

______________В.А. Молодых

«____» ______________ 2010 г.

П Р О Г Р А М М А

«Энергосбережения на жилом фонде, находящемся

на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК»

в 2011-2015 годах»

г.Белгород, 2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ программы………………………......………………………....... | 3 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………… | 5 |
| Раздел 1. Анализ потребления энергоресурсов (наименование организа-ции) и обоснование необходимости программы энергосбережения……… | 5 |
| Раздел 2. Цели и задачи программы…………..…………………………….. | 8 |
| Раздел 3. Индикаторы выполнения программы…………..………………... | 9 |
| Раздел 4. План мероприятий по реализации………………………………... | 10 |
| Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы…………………...………….. | 12 |
| Раздел 6. Координация мероприятий программой………………...……….. | 12 |
| Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности осуществле-ния программы……………………………………………………………… | 12 |
| Раздел 8. Организация и метод управления программой……………… | 13 |
| Разработчики программы………..…………………………………………... | 14 |
| Приложение 1. Индикаторы выполнения программы энергоффективно-сти и их изменения……………………………………………………………. | 15 |
| Приложение 2. Мероприятия по подразделениям (объектам)……………. | 16 |

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | «Энергосбережение в жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК» на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Распоряжение правительства Белгоро-дской области от 28 декабря 2009 г. № 482-рп «О реализации на территории Белгородской области Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ». |
| ЗАКАЗЧИК | Собственники жилых помещений МКД |
| Основные разработчики | ООО «ДРЭП ДСК» |
| Цели и задачи | Основные цели подпрограммы: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; сокращение расходов собственников жилых помещений МКД на финансирование оплаты коммунальных услуг; поддержание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления; выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов. |
| Срок реализации | 2011-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий | В жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК»: осуществлять контроль за предоставлением «Заказчиком» паспортов энергоэффективности жилых домов на вновь вводимый жилой фонд; своевременное обслуживание и поверка оборудования для систем общего и индивидуального учета и регулирования тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа; настройка и обслуживание инженерных систем; организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; приведение в надлежащее состояние тепловых контуров зданий и систем вентиляции. |
| Исполнители | ООО «ДРЭП ДСК» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 1,2.% и 6.% - за весь период реализации подпрограммы; соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; улучшение индикаторов энергоэффективности. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы предус-матривается – 9,025 млн. руб. Источники финансирования – средства собственников жилых помещений МКД. |
| Контроль за исполнением | Собственники жилых помещений МКД, в лице старших по жилым домам, наделенных полномочиями решения общего собрания собственников МКД. |

## ВВЕДЕНИЕ

Энергосбережение в жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК»  - одна из  острых проблем . Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повышением стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.

Программа энергосбережения в жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК»  разработана на основе Закона РФ № 261 от 21.11 2009 г., постановлений Правительства РФ № 1225 от  31.12.2009 г. и № 67 от 20.02.2009 г., распоряжения Правительства РФ № 1830-р от 1.12.2009 г., приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.,  распоряжения Правительства Белгородской области № 482-пп от 28.12.2009г.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2011 по 2015 г.

## Раздел 1.

## Анализ потребления энергоресурсов в  жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК»    и обоснование необходимости подпрограммы энергосбережения

Общая характеристика объекта:

– количество жилых домов: 30

– общая площадь зданий, строений, сооружений : 445 тыс.м2

– количество проживающих человек:  12100 чел.

Особенностью ООО «ДРЭП ДСК» являются: 85 % жилых домов оборудованы системами индивидуального отопления.

Согласно приведенным ниже формам представляется следующая информация:

а) энергетический баланс по всем видам энергоносителей за три последних года, при наличии крупных подразделений приводится энергетический за 2009 г;

б) средняя и максимальная помесячная нагрузка по всем видам энергоносителей за 2009 год;

в) диаграмма затрат на энергоносители;

г) сведения он наличии приборов учета.

Энергетический баланс ООО «ДРЭП ДСК» за 2009 год

| Наименование | 2009 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение (Отопление и ГВС, всего), в том числе: | Потребление, Гкал | 12380 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 11760 |  |  |
| Отопление | Потребление, Гкал | 9285 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 8820 |  |  |
| ГВС | Потребление, Гкал | 3095 |  |  |
|  | Потребление, тыс. м3 (при =40°C) | 49,8 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 2940 |  |  |
| Электроэнергия | Потребление, тыс.кВт·ч | 14400 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 26208 |  |  |
| Природный газ | Потребление, тыс.м3 | 2200 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 9240 |  |  |
| Холодное водоснабжение | Потребление, тыс.м3 | 373,1 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 3555 |  |  |
| Водоотведение | Расход, тыс.м3 | 373,1 |  |  |
|  | Стоимость, тыс.руб.* | 3484 |  |  |
| Общая стоимость энергоносителей,тыс.руб. | 54247 |  |  |

Средняя и максимальная месячная нагрузка (ООО «ДРЭП ДСК») за три года

| Наименование | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Среднее в месяц, тыс.кВт·ч | 1,200 | 2,800 | 3,200 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.кВт·ч | 1870 | 4,360 | 4,800 |
|  | % превышения | 55 | 52 | 51,5 |
| Теплоснабжение с ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 1031 | 1200 | 1300 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 1800 | 2040 | 2210 |
|  | % превышения | 74 | 73 | 72 |
| Теплоснабжение | Среднее в месяц, Гкал | 773 | 826 | 864 |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 1352 | 1348 | 1468 |
|  | % превышения | 79 | 74 | 73 |
| ГВС | Среднее в месяц, Гкал | 260 | 374 | 436 |
|  | Среднее в месяц, тыс. м3 (при =40°C) | - | - | - |
|  | Максимальное в месяц, Гкал | 286 | 411 | 479 |
|  | Максимальное в месяц, тыс. м3 (при =40°C) | - | - | - |
|  | % превышения | 10 | 10 | 9 |
| Природный газ | Среднее в месяц, тыс. м3 | 183 | 196 | 203 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 256 | 274 | 288 |
|  | % превышения | 40 | 40 | 41 |
| Холодное водоснабжение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 31,1 | 32,6 | 33,9 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 38,9 | 40,7 | 42,3 |
|  | % превышения | 25 | 24,9 | 25 |
| Водоотведение | Среднее в месяц, тыс. м3 | 31,1 | 32,6 | 33,9 |
|  | Максимальное в месяц, тыс.м3 | 38,9 | 40,7 | 42,3 |
|  | % превышения | 25 | 24,9 | 25 |

Распределение затрат на энергоресурсы в ООО «ДРЭП ДСК» в 2010 г.:

Распределение потребления энергоносителей (электроэнергия, Отопление, ГВС, природный газ, холодная вода) в 2010 г. по месяцам:

Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему, следующая:

Оснащенность жилищного фонда, находящегося на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК» приборами учета по состоянию

на 01.01.2010 г.

Общее количество объектов – 30

| Вид | Доля энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, к общему объему потребляемых энергоресурсов, % | Объекты, оснащенные необходимым количеством приборов учета |
| --- | --- | --- |
|  |  | Количество | % к общему числу |
| Тепловая энергия | 93,4 | 2 | 6,6 |
| ГВС | 100 | 30 | 100 |
| Электроэнергия | 100 | 30 | 100 |
| Холодной вода | 100 | 30 | 100 |
| Природный газ | 100 | 30 | 100 |

Выводы:

1. Основная доля расходов на энергоносители приходится на электрическую энергию – 48,3 % .

2. На большой потенциал осуществления мероприятий по сбережению энергетических ресурсов  указывает структура затрат основных энергоресурсов, в том числе электроэнергия - 48,3%, газ - 17,0%, отопление - 16,2%.

3. Оснащенность приборами учета составляет – 100%

Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой программы.

## Раздел 2.

## Цели и задачи программы.

Целью данной программы является повышение эффективности использования энергоресурсов и  обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов при соблюдении установленных санитарных правил и  норм.

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

- обеспечить контроль за оформлением паспортов энергетической эффективности на вновь вводимый жилищный фонд, принимаемый на техническое обслуживание ООО «ДРЭП ДСК»;

- довести укомплектованность приборами учета и регулирования МКД   к 2015 году до 100%. с одновременным снижением нерациональных затрат;

- провести мало затратные энергосберегающие мероприятия, обеспечить контроль за рациональным расходом энергоресурсов;

- привести в надлежащее состояние тепловой контур зданий.

Выполнение поставленных задач  приведет к:

– эффективному использованию энергоресурсов;

– снижению расходов собственников жилых помещений на оплату коммунальных услуг;

– созданию комфортных условий для проживания собственников жилых помещений

## Раздел 3.

## Индикаторы выполнения программы.

В соответствии с требованиями закона №261-РФ необходимо ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее чем на 1,2% в год. Текущие показатели индикаторов энергоэффективности представлены в табл.:

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде ООО «ДРЭП ДСК» в 2009 г.

| Наименование | Площадь, м2 | Кол-во чел. | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление*, кДж/(м2·°С·сут) | ГВС, Гкал/чел. | Э/э, кВт·ч/чел. | Вода, м3/чел. | Газ, м3/чел. |
| По приборам учета | 445000 | 12100 | - | 1,112 | 1190 | 30,8 | 136 |
| По нормативам | 445000 | 12100 | - | 1,92 | - | 84 | 180 |
| В целом по ... | 445000 | 12100 | - | 1,112 | 1190 | 30,8 | 136 |

*Определяется по выражению:  q = 4,19·106·Q/(S·ГСОП), где Q – годовые затраты на отопление (с 1 января по 31 декабря одного года), Гкал; S – площадь здания, м2; ГСОП – градусосутки отопительного периода.

Нормативные ГСОП для жилых, школьных и др. общественных зданий г. Белгорода – 4384; поликлиник и лечебных учреждений г. Белгорода –  4767.

Фактические ГСОП в 2009 г. для жилых и общественных зданий при средней температуре воздуха в помещениях 20°С – 4120.

## Раздел 4.

## План мероприятий по реализации

программы «Энергосбережение в  жилищном фонде, находящемся на техническом обслуживании в ООО «ДРЭП ДСК» на 2011-2015.г.г.»

| Наименование мероприятий | Адрес МКД | Сроки выполнения | Источник финансирования | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. Комплексное обследование ин-женерных сетей и коммуникаций на предмет выявле-ния ветхих, изно-шенных и аварии-йных. | Информирование о классе энергетической эффективности | 2011 - 2015 |  | - | - | - | - | - | ООО «ДРЭП ДСК» |  |
| 1.2. Проведение разъяснительной работы среди собственников жилых помещений по вопросам энергосбережения. | Снижение потребления энергоресурсов | 2011-2015 |  | - | - | - | - | - | ООО «ДРЭП ДСК» |  |
| 1.3. Изготовление и доведение до сведения собс-твенников поме-щений МКД «памяток» об эко-номном потреб-лении электроэне-ргии в местах об-щего пользования. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | 2011- 2015 | Средства ООО «ДРЭП ДСК» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ООО «ДРЭП ДСК» |  |
| Технические мероприятия |
| Установка узлов учета тепловой энергии. | ул.Некра-сова 6А ул.Железно-дорожная 125 | 2011-2015 | Собственники ж/помещений | 500 | 500 |  |  |  | ООО «ДРЭП ДСК» по решению собственников | Представитель собственников наделенный полномочиями |
| Закрытие теп-лового контура | Жилищный фонд | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ООО «ДРЭП ДСК» | Представитель собственников наделенный полномочиями |
| Восстановление изоляции трубопроводов | ул. Некра-сова 6А ул.Железно-дорожная 125 | 2011-2015 | Средства текущего ремонта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ООО «ДРЭП ДСК» | Представитель собственников наделенный полномочиями |
| Установка энергосберегающих светильников в местах общего пользования | Жилищный фонд | 2010-2015 | Средства собственников ж/поме щений | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | по решению собст венников | - // - |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберега-ющие | Жилищный фонд | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ООО «ДРЭП ДСК» | - // - |
| Установка приборов учета электроэнергии, используемой на отопление мест общего пользования. | ул.Щорса 49(п.10,12) ул.Щорса 53(п.2,4) ул.Щорса 57(п.2,4,6) Б.Юности 35А(п.4) Б.Юности27(п.2) Б.Юности29(П.4,3) | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 100 | 100 | 100 | - | - | ООО «ДРЭП ДСК» | - // - |
| Выполнение работ по гидроп-невмопромывке внутридомовых систем и ГВС | ул. Щорса 49 ул.Некрасова 6А ул.Железнодорожнаяя 125 | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | - // - | - // - |
| Утепление оконных и две-рных проемов мест общего пользования | Жилой фонд | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - // - | - // - |
| Замена и уте-пление межпа-нельных швов | Жилой фонд | 2010-2015 | Средства текущего ремонта | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1845 | 1845 | 1845 | 1745 | 1745 |  |  |

## Раздел 5.

## Ресурсное обеспечение программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы определяется условиями её реализации в течение 2011-2015 годов. Размер финансирования программы подлежит ежегодному уточнению на основании утвержденных мероприятий.

Затраты на реализацию подпрограммы складываются из затрат на выполнение конкретных работ по мероприятиям программы.

На реализацию мероприятий программы необходимо 9,025 млн. руб., в том числе:

- Установка приборов учета потребления энергоресурсов – 0,6 млн.руб. Потенциал снижения оплаты расхода на энергоносители – 5% или 0,26 млн. руб. в год.

- (и т.д. по всем пунктам таблицы раздела 4, приводится суммарная стоимость мероприятий за все годы и суммарный экономический и энергосберегающий эффект).

Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт средств собственников помещений в течение 2010-2015 г.

Реализация подпрограммы позволить сэкономить не менее 0,069 энергоресурсов, т. е. кумулятивный эффект экономии за 2011-2015 год составит 1,3  млн. руб., в дальнейшем ежегодно будет экономится не менее 0,26 млн. руб. (в ценах 2009 г.). Точная оценка экономии может быть определена после установки на всех объектах приборов учета и проведения  энергетического обследования.

## Раздел 6. Координация мероприятий программы.

Департамент городского хозяйства обеспечивает согласование и координирует действия ответственных исполнителей подпрограммы, обеспечивающих реализацию мероприятий подпрограммы.

## Раздел 7. Оценка социально - экономической эффективности осуществления программы.

Основным показателем эффективности подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий подпрограммы  будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, природного газа, электроэнергии и холодной воды на объектах;

- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды данными объектами;

- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.

Снятие социально-экономической напряженности.

## Раздел 8. Организация и методы управления программой.

Организация управления подпрограммой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объёмов работ по мероприятиям подпрограммы;

- планирование исполнения объёмов работ;

- выполнение работ;

- отчётность по исполнению мероприятий.

Ответственные исполнители подпрограммы организуют на конкурсной основе отбор исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям подпрограммы в соответствии с требованиями нормативных документов.

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в установленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными организациями.

Объёмы затрат уточняются ежегодно.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2015 года ответственные исполнители представляют в департамент городского хозяйства администрации г.Белгорода информацию о ходе выполнения подпрограммы.

Разработчики программы

| Заказчик программы | собственники жилых помещений МКД |
| --- | --- |
| Ф.И.О., должность руководителя программы | Молодых В.А., директор ООО «ДРЭП ДСК» |
| Разработчики программы | Главный инженер Посохов М.Ф., Зам. директора Ардышев А.П. |
| Исполнители программы | ООО «ДРЭП ДСК» |
| Участники программы | собственники, ООО «ДРЭП ДСК» |
| Цель и задачи программы | эффективное использование энергоресурсов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2011-2015 г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам реализации | 9,025 млн. руб. – средства собственников, средства текущего ремонта 2011 – 1845; 2012 – 1845; 2013 – 1845; 2014 – 1745; 2015 – 1745. |
| Целевые показатели реализации программы | 2011 – 0,26; 2012 – 0,26; 2013 – 0,26; 2014 – 0,26; 2015 – 0,26. |
| Показатели социально-экономической реализации программы | снятие социально-экономической напряженности |
| Представитель заказчика (координатор) программы | Пархоменко З.В. |

Приложение 1.

Индикаторы энергоэффективности потребления энергоресурсов в жилищном фонде

ООО «ДРЭП ДСК» в 2009 г.

| Наименование | Площадь, м2 | Кол-во чел. | Индикаторы энергоэффективности (определяются по годовому потреблению) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление*, кДж/(м2·°С·сут) | ГВС, Гкал/чел. | Э/э, кВт·ч/чел. | Вода, м3/чел. | Газ, м3/чел. |
| По приборам учета | 445000 | 12100 | - | 1,112 | 1190 | 30,8 | 136 |
| По нормативам | 445000 | 12100 | - | 1,92 | - | 84 | 180 |
| В целом по ... | 445000 | 12100 | - | 1,112 | 1190 | 30,8 | 136 |

Приложение 2

Мероприятия энергосбережения по объектам ООО «ДРЭП ДСК»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Ед. изм. | Кол-во | Сумма затрат фактически за отчетный период с начала года, тыс.руб. | Источник финансирования | Сроки исполнения | Экономичес-кий эффект, полученный от реализации мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 38 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 36,5 | 4,017 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. |  |
| 2 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 40 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 46,3 | 5,317 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Май 2011г. |  |
| 3 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 42 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 13,4 | 1,545 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Май 2011г. |  |
| 4 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 44 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 68,3 | 7,855 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Август 2011г. |  |
| 5 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 44а | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 55,8 | 6,413 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. |  |
| 6 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 46 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 28,1 | 3,09 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. |  |
| 7 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Есенина, 48 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 128,8 | 14,812 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Май 2011г. |  |
| 8 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Б-Юности, 27 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 145,0 | 16678 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. |  |
| 9 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Б-Юности, 29 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 80,8 | 9,296 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Август 2011г. |  |
| 10 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Б-Юности, 35а | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 107,9 | 12,412 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. |  |
| 11 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Б-Юности, 35в | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 76,8 | 8,827 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. |  |
| 12 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Б-Юности, 37 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 29,3 | 3,372 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Май 2011г. |  |
| 13 | Заделка межпанельных швов | Экономное использование тепло-, энергоресурсов | Гостенская, 10 | ИПСъедин А.А. | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 | м/п | 42,0 | 4,819 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. |  |
| 14 | Установка автоматических систем отключения (включения) систем внутридомового освещения, реагирующих на движение | Экономное использование электроэнергии | Б-Юности, 23 | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | Светильник ЭВС-03 | Шт. | 40 | 15,200 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 2,0 |
| 15 | Установка автоматических систем отключения (включения) систем внутридомового освещения, реагирующих на движение | Экономное использование электроэнергии | Есенина, 56 | ООО «Градъ Сервис» | Светильник ЭВС-03 | Шт. | 70 | 26,600 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Сентябрь 2011г. |  |
| 16 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Есенина, 42 | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 283 | 18,112 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. | 10,0 |
| 17 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Б-Юности, 35а | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 187 | 11,968 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 6,6 |
| 18 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Есенина, 38 | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 112 | 7,168 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Май 2011г. | 3,97 |
| 19 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Б-Юности, 23 | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 103 | 6,592 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 3,6 |
| 20 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Б-Юности, 35б | ООО «ДРЭП ДСК 2005» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 181 | 11,584 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 6,4 |
| 21 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 51 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 236 | 15,104 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. | 8,4 |
| 22 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 53 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 187 | 11,698 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 6,6 |
| 23 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 55 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 40 | 2,560 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011г. | 1,4 |
| 24 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергосберегающие | Экономное использование электроэнергии | Щорса, 57 | ООО «ДРЭП ДСК» | ЛЭС-11Вт | Шт. | 210 | 13,44 | Средства на содержание и ремонт общего имущества МКД | Июль 2011г. | 7,4 |
| 25 | Гидрофобизация стен | Уменьшение намокания и промерзания стен Рациональное использование тепловой энергии Увеличение срока службы стеновых конструкций | Б-Юности, 35а | ООО «Домстройотделка» | «Корунд» | М2 | 270 | 297,0 | Средства ОАО «ДСК» | Сентябрь 2011г. |  |
| 26 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 47 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 53 | 6,095 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Май 2011 |  |
| 27 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 49 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 141 | 16,215 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Август 2011 |  |
| 28 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 53 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 30 | 3,500 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Июль 2011 |  |
| 29 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 57 | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 127 | 14,600 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Июнь 2011 |  |
| 30 | Заделка и утепление межпанельных швов | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Некрасова, 6а | ИП Съедин | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | п/м | 46 | 5,300 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Сентябрь 2011 |  |
| 31 | Ремонт кровельного перекрытия | Экономическое использование тепло энергоресурсов | Щорса, 47 | ИП Евсяков | шовный герметик 5П-Г25 изоляционная мастика МБР-Г-90 полистирол | М2 | 700 | 296,500 | Средства на содержание и текущий ремонт общего имущества МКД | Ноябрь 2011 |  |